Załącznik nr 3

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

…..…………..................................., ....………............................

miejsce 					dnia

Kosztorys ofertowy

Z30/49/2020

„Remont obiektów inżynierskich”

| Lp. |  |  | Element |  |  | Wyszczególnienie rodzaju prac |  |  |  |  | Jedn. miary |  | Szacunko-wa liczba jednostek |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto [zł] |  |  | Wartość robót netto[zł] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Numer ewidencyjny (JNI): 01008271 - Rycerzewko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Nasypy i skarpy |  |  |  | Uzupełnić braki w skarpach |  |  |  | m3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Balustrady, barierki ochronne, osłony |  |  |  | Zamontować barieroporęcze na obiekcie oraz na dojazdach do obiektu |  |  |  | mb |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Izolacje pomostu |  |  |  | Wykonać iniekcje uszczelniającą na sklepieniu |  |  |  | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Konstrukcja pomostu |  |  |  | Wykonać powierzchniową naprawę betonu zaprawami PCC |  |  |  | m2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Przyczółki |  |  |  | Wykonać powierzchniową naprawę betonu zaprawami PCC |  |  |  | m2 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót [zł]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Numer ewidencyjny (JNI): 01008272- Strzemkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Balustrady, bariery ochronne, osłony |  |  |  | Uzupełnienie brakującego dolnego pasa barieroporęczy, zabezpieczyć antykorozyjnie śruby mocujące słupki |  |  |  | kpl |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Nasypy i skarpy |  |  |  | Uzupełnić ubytki skarp |  |  |  | m2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Urządzenia odwadniające |  |  |  | Ułożyć ścieki skarpowe |  |  |  | mb |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót [zł]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Numer ewidencyjny (JNI): 01008275 – Modliborzyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nasypy i skarpy |  |  |  | Uzupełnić ubytki skarp |  |  |  | m3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Balustrady, barierki ochronne, osłony |  |  |  | Wykonanie barieroporęczy mostowych |  |  |  | mb |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Urządzenia odwadniające |  |  |  | Ułożyć ścieki skarpowe |  |  |  | mb |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Urządzenia obce |  |  |  | Zabezpieczyć antykorozyjnie wieszaki rurociągu oraz naprawić osłony |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót [zł]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Numer ewidencyjny (JNI): 01008276 - Mleczkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Balustrady, barierki ochronne, osłony |  |  |  | Wykonanie barieroporęczy mostowych |  |  |  | mb |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Przyczółki |  |  |  | Zamontować urządzenia do monitoringu rozwartości rysy na skrzydle przyczółka |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Urządzenia obce |  |  |  | Zabezpieczyć antykorozyjnie wieszaki rurociągu oraz naprawić osłony |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót [zł]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Numer ewidencyjny (JNI): 01008283 - Szarlej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Balustrady, bariery ochronne, osłony |  |  |  | Wykonanie barieroporęczy mostowych |  | mb |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  | Przyczółki |  |  |  | Zamontować urządzenia do pomiaru rozwartości rys i monitorować przesuwy |  | szt |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  | Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa |  |  |  | Wykonać umocnienie koryta cieku pod obiektem |  | mb |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót [zł]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Modernizacja przepustu w m. Ściborze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Roboty rozbiórkowe, bariery betonowe typ zakopiański - demontaż i utylizacja |  |  |  |  |  |  |  | mb |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Roboty rozbiórkowe - demontaż 3 kręgów wraz z podbudową i odkopaniem |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Zakup nowych kręgów wraz z transportem |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Umocowanie linii brzegowej - oczep żelbetowy 4 strony (ścianka, zbrojenie, beton C20/25) |  |  |  |  |  |  |  | mb |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. |  | Montaż i uszczelnienie kręgów |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Utwardzenie skarp, 2 strony, płytami ażurowymi |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. |  | Ułożenie ścieku skarpowego - dł. 4 mb |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. |  | Montaż bariery drogowej SP-04 |  |  |  |  |  |  |  | mb |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót [zł]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wartości netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vat 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |